附件3

关于第三轮自治区生态环境保护督察第19项
整改任务验收销号情况的公示

根据《宁夏回族自治区贯彻落实中央生态环境保护督察整改任务验收销号办法》及《中卫市贯彻落实第三轮自治区生态环境保护督察报告整改方案》要求，现对第三轮自治区生态环境保护督察第19项整改任务整改销号情况进行公示：
一、整改任务
2023年，沙坡头区9个沿黄取水泵站，其中林场大湾泵站、南长滩泵站、北长滩泵站、孟家湾村泵站等4个存在超量取水问题。
责任单位：沙坡头区委和政府
完成时限：2024年12月31日前
整改目标：规范沿黄泵站取用水行为。
二、整改措施
一是对4个泵站超量取水问题进行复核，对泵站超量取水行为进行约谈。二是依法依规对超量取水行为进行立案调查，实时掌握沿黄泵站取水量，及时发布预警提示函。
三、整改落实情况
一是通过宁夏取用水平台调取了4所泵站2023年取用水量监测数据，对超量取水问题进行了复核。林场大湾泵站年许可取水量36.85万立方米，实际用水量42.8万立方米，超量取水5.95万立方米，超许可水比例16%；南长滩泵站年许可取水量29.104万立方米，实际用水量65.5万立方米，超量取水36.396万立方米，超许可水比例125%；北长滩泵站年许可取水量42.739万立方米，实际用水量44.2万立方米，超量取水1.461万立方米，超许可水比例3%；孟家湾村泵站年许可取水量35.605万立方米，实际用水量38万立方米，超量取水2.395万立方米，超许可水比例6%。区水务局于2024年11月5日对中卫市林场，迎水桥镇南长滩村、北长滩村及孟家湾村主要负责人进行责任约谈。二是区水务局于2024年7月26日对林场大湾泵站、南长滩泵站、北长滩泵站及孟家湾村泵站超量取水问题立案调查，于11月29日下达行政处罚决定书，分别处10万元、25万元、5.1万元、5.2万元罚款，中卫市林场，迎水桥镇南长滩村、北长滩村及孟家湾村足额缴纳罚款共计45.3万元。通过沙坡头区水资源节约集约利用智能平台及时下发沿黄泵站取水预警通知2次。
四、验收情况
经中卫市水务局验收，该整改任务落实了全部整改措施，达到整改目标要求，同意通过验收销号。
以上整改情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式向中卫市沙坡头区水务局进行反馈。
公示时间：2025年3月26日至2025年4月10日，共10个工作日
受理部门：中卫市沙坡头区水务局
受理电话：0955-8806771
联系地址：中卫市沙坡头区文昌镇文萃南街129号
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