附件4

关于第三轮自治区生态环境保护督察第21项
整改任务验收销号情况的公示

根据《宁夏回族自治区贯彻落实中央生态环境保护督察整改任务验收销号办法》及《中卫市贯彻落实第三轮自治区生态环境保护督察报告整改方案》要求，现对第三轮自治区生态环境保护督察第21项整改任务整改销号情况进行公示：
一、整改任务
自治区要求2023年城镇再生水利用率城市达到35%、县城达到25%。2023年，中卫市再生水利用率为30.9%，海原县再生水利用率为22.7%，均未完成目标任务。
责任单位：沙坡头区委和政府
完成时限：2024年12月31日前
整改目标：通过工程措施和管理措施，逐步提升城市再生水
利用率，城市再生水利用率达到37%以上。
二、整改措施
[bookmark: _GoBack]一是建设国能中卫热电有限公司机组扩建项目配套冷却用水管网工程，铺设DN500再生水管网19公里，将第三污水处理厂再生水提升至中卫热电厂利用。二是建设美利纸业再生水利用项目，铺设DN315再生水管网2.6公里，将第三污水处理厂再生水提升至美利纸业厂区利用。三是加强城镇再生水管网巡查维护力度，及时维修破损滴漏的再生水管道；科学设置再生水取水口，督促城区所有道路清扫、降尘和绿化车辆使用再生水。
三、整改落实情况
一是国能中卫热电有限公司机组扩建项目配套冷却用水管网工程已开工。二是美利纸业再生水利用项目已完工，正在进行竣工验收工作。三是通过与水投公司实地踏察，确定城区环卫作业车辆再生水取水口位置共计2处（一污、南站）。目前，2处再生水取水口均已建设完成。
四、验收情况
经中卫市住房和城乡建设局验收，该整改任务落实了全部整改措施，达到整改目标要求，同意通过验收销号。
以上整改情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式向沙坡头区住房城乡建设和交通局进行反馈。
公示时间：2025年3月26日至2025年4月10日，共10个工作日
受理部门：中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局
受理电话：0955-7630130
联系地址：中卫市滨河镇老年公寓西南拐角办公楼
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