附件15

关于第三轮自治区生态环境保护督察第五十三项整改任务验收销号情况的公示

根据《宁夏回族自治区贯彻落实中央生态环境保护督察整改任务验收销号办法》及《中卫市贯彻落实第三轮自治区生态环境保护督察报告整改方案》要求，现对第三轮自治区生态环境保护督察第五十三项整改任务整改销号情况进行公示：
一、整改任务
沙坡头区宣和镇污水收集不到位，部分污水通过管道排入中卫市第四污水处理厂北侧排水沟，采样检测结果显示，化学需氧量、氨氮、总磷均超过地表水Ⅳ类标准，氨氮超标6.7倍。
责任单位：沙坡头区委和政府
完成时限：2024年12月31日前
整改目标：排查修复破损污水管网，强化日常监管，确保第六排水沟水质稳定达标
二、整改措施 
一是对宣和镇第四污水处理厂北侧排水沟进行核查，查清水质超标原因，依法依规取缔非法排污口，修复破损污水管网。二是举一反三，对宣和镇污水管网系统进行全面排查，严防污水泄漏问题发生，定期对第六排水沟水质进行检测，及时掌握水质变化情况。三是严格落实河（湖）长制度，定期召开河长制相关会议，加大督查通报力度。同时，发现问题及时反馈、督促整改，确保排水沟水质持续向好。
三、整改落实情况
一是对第四污水处理厂北侧排水沟完成排查。经查，第四污水处理厂南侧污水与雨水管网井破损造成水质超标，已组织人员对破损的污水管网进行修复，对污水泄漏问题进行彻底整改，保障污水处理设施正常运行。二是对污水管网进行全面排查。宣和镇组织镇村干部及宁夏水投中卫水务有限公司对污水管网系统完成全面排查，未发现此类问题。整改完成后，2024年第2、3、4季度对第六排水沟水质进行检测，检测结果全部达标。三是发挥各级河湖长巡河护河作用。召开河长制相关会议3次，巡查辖区河湖沟道214次，形成通报2期，发现并整改问题23条，切实加强河湖日常巡查管护。
四、验收情况
[bookmark: OLE_LINK1]经市生态环境局、水务局、农业农村局验收，该整改任务落实了全部整改措施，达到整改目标要求，同意通过验收销号。
以上整改情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式向宣和镇人民政府进行反馈。
公示时间：2025年3月26日至2025年4月10日，共10个工作日 
受理部门：宣和镇人民政府
受理电话：办公室：0955-7629262
                 值班室：0955-7629055
[bookmark: _GoBack]联系地址：中卫市沙坡头区宣和镇常信南街
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